## Slide 1: 风电功率可视化 软件开发
汇报人：曲嘉骏
组名：带我飞
董启翰 李俊昊 曲嘉骏 王乐天
开题答辩
Notes: 老师好，今天我们组开题答辩的项目是风电功率可视化软件开发。

## Slide 2
开发路线
开发目的与内容
开发背景
项目分工
目录
5
4
3
2
1
5
6
后续设想
Notes: 我的答辩将从一下几个部分进行，分别是：开发背景，开发目的与内容，开发路线，项目分工以及后续设想

## Slide 3
开发背景
“基于人工智能的风电功率预测”
大创项目
Notes: 由于我们组四人中有三人都是同一大创团队的成员，我们便决定从我们的大创项目“基于人工智能的风电功率预测”入手,进行对应的软件开发，接下来我也会简要介绍我们的项目背景

## Slide 4
风电为代表的新能源发电的占比高
风电具有明显的随机性、波动性以及间歇性的特征 ，电力系统运行不确定性增加
风机并网后电网安全运行与新能源高效消纳矛盾日益突出。
风电相关特性
1
国外风电功率预测技术起步较早已有成熟的风电功率预测系统
丹麦：Zephry系统
德国：Previento系统
德国：太阳能研究所开发的风电功率管理系统(WPMS)
美国：eWind风功率预测系统
国外相关软件开发现状
2
开发背景
Notes: 风电作为新能源发电的一种占比较高，且具有随机性波动性的特点，故实现对风电功率的精确预测具有很重要的意义。而国外已有一些成熟的风电功率预测系统及软件，也使我们的开发变得很有必要。

## Slide 5
开发目的与内容
可视化+预测
Notes: 我们的开发内容主要集中在可视化和预测，而可视化也是我们在工程训练营期间开发的重点。

## Slide 6
本项目基于人工智能方法，利用Python等软件的编程功能以及建模功能，构建神经网络。结合气象参数，选取合适的输入特征，建立风电厂发电功率预测模型，大幅减少人工工作量及计算量的同时，实现对风电场发电功率的准确预测，使发电厂发电功率效率最大化。
我们希望开发一款风电功率可视化的软件，帮助用户更好理解风力发电特性，并帮助专业人士直观了解风电功率状况，合理规划风电场选址
开发目的与内容
Notes: 我们的大创项目基于人工智能方法构建神经网络，选取合适的输入特征，建立风电厂发电功率预测模型，实现对风电场发电功率的准确预测。
由此，我们也希望能够开发一款风电功率可视化的软件，帮助用户更好理解风力发电特性，并帮助专业人士直观了解风电功率状况，合理规划风电场选址。
右侧这张图片展示的是风电功率曲线，在以风速为主要影响因素的基础上加入其他输入特征，可以实现更精确的预测。

## Slide 7
开发路线
建立精准模型
设计美观界面
实现多种功能
Notes: 我们的开发路线主要集中于建立精准模型，设计美观界面和实现多种功能三个部分。

## Slide 8
开发路线
数据收集
数据处理
模型建立
收集风电场历史数据，包括实际有功功率，风速及多种参数
使用聚类方法及风机规则进行数据清洗，提高数据质量
建立风力发电功率神经网络模型
输入处理后的数据，划分训练集测试集检验模型精度
模型测试
界面设计
建立前端，实现模型与人良好的交互性
功能实现
实现预期多种功能，方便用户在界面操作
Notes: 具体的开发路线大概分六个部分进行，首先需要对数据进行收集和处理，以获得训练模型的基准有效数据。之后要建立模型并加以测试和验证，在此基础上进行后续的软件开发，建立优良界面，并与多种功能相连接，满足用户需求。

## Slide 9
数据收集
1
技术路线
在风电场实时监控的SCADA系统中：
收集有功功率，风速，风向角，桨距角等多种参数。
得到数据点共104万个
Notes: 在数据收集部分，我们找到了某风电场SCADA系统的实时监测数据，以30秒为颗粒度得到了时间跨度为一周共计104万个数据点，其中包含风速，风向角，气温，桨距角等多个影响风电功率的因素。

## Slide 10
数据处理
2
技术路线
参考实际风机设备相关运行规则筛选正常运行数据
使用密度聚类算法（DBSCAN）得到有效数据点共60万个
Notes: 之后，我们对收集到的数据进行筛选和处理，基于风电功率曲线的规则和密度聚类算法进行清洗，从104万个数据点中提取得到约60万个有效数据点，作为之后训练模型的输入。

## Slide 11
模型建立
3
技术路线
预测模型尝试五种神经网络：
RNN 循环神经网络
MLP 人工神经网络
LSTM 长短期记忆递归神经网络
GRU 门控循环单元
CNN 卷积神经网络
调节训练次数，隐藏层层数等参数优化模型
横向对比选择误差较小的模型
Notes: 我们在建立神经网络模型时选用了五种较成熟且效果较好的模型，选择不同模型进行横向对比得到更优的预测效果。通过调节训练次数，隐藏层层数等模型参数可以更有效的减小误差。右图为使用了1000个数据作为输入的LSTM模型的预测效果，在后续的开发中，我们也可以通过增加数据量继续减小误差，提升精度。

## Slide 12
模型测试
4
技术路线
引入神经网络模型的四种度量指标：
MAE：平均绝对误差
RMSE：均方根误差
MAPE：平均绝对百分比误差
R2：决定系数
通过指标衡量模型精确度
Notes: 在模型测试部分，我们引入四种可以衡量模型精确度的度量指标，定量输出模型误差。右图是误差的变化效果，可以看到，随着训练次数增加，各个误差都在不断减小。我们也在代码中加入了Early Stopping模块以监测损失函数（loss），如果在一定数量的训练次数内损失没有显著改善（即没有下降），则会提前结束训练，以防止模型的过拟合。

## Slide 13
界面设计
5
技术路线
使用Qt-Designer设计可视化界面
多层界面
简洁美观
Notes: 在软件开发的界面设计部分，我们主要使用python中的Qt-Designer工具设计可视化界面，我们希望我们的软件是拥有多层界面并能实现不同对应功能的，同时也要做到简洁美观，以便用户轻松上手。

## Slide 14
功能实现
6
技术路线
预期达到的功能：
1.导入符合格式的理论/实际csv数据
2.用户可以选择不同模型进行训练
3.用户可以手动调节模型参数
4.利用matplotlib实现绘图功能，直观展示模型训练效果和度量指标
5.自动生成理论和实际功率曲线
6.撰写简洁实用的说明文档
Notes: 我们希望我们的软件能实现多种功能。用户可以自行输入风机的理论和实际的符合格式的数据，并选择不同类型的模型进行训练。同时，用户可以手动调节模型参数，待训练结束后可以直观看到模型的训练结果和各种误差指标。通过理论和实际值分别拟合风电功率曲线，直观反映风机运行效果和风电出力。最后，我们也需要撰写简介实用的说明文档以帮助用户快速上手操作我们的软件

## Slide 15
项目分工
利用git及github提高效率，共同协作
Notes: 在之后的开发工作中，我们小组利用训练营学到的git及github知识协同工作，控制版本，提高开发效率

## Slide 16
数据处理
搭建深度学习模型
曲嘉骏
软件UI设计
图形界面
李俊昊
模型测试
提高预测精度
董启翰
收集数据
制作答辩内容
王乐天
项目分工
Notes: 我们基于每个人的长处和能力合理安排任务，稳步推进开发进度，有利于快速达成预期目标。

## Slide 17
后续设想
What’s more…
Notes: 在此次训练营结题答辩之后，我们还会继续跟进大创项目，并对软件开发有更多的后续设想

## Slide 18
后续设想
1.收集时间范围更广的数据
2.融合现有模型，提升模型性能，建立预测模型，实现预测功能
3.优化界面，提高可用性
Notes: 由于我们目前收集的只是单风机一周内的数据，对于未来的功率预测没有普遍性意义，因此我们还需收集时间范围更广的数据以建立更合理的预测模型，并在之后的软件开发中添加基于时间序列的预测功能。与此同时，我们现在选用的神经网络模型还可以进行进一步优化，达到更高的预测准确度。最后，对界面的不断优化也会同步推进，以提高软件的可用性。

## Slide 19
谢谢大家
Notes: 我的报告到此结束，欢迎老师斧正。